中国科学院昆明植物研究所

关于基础设施改造项目给排水材料

（第20120618号）

询价书

2012年6月18日

- 工程概况：

中国科学院昆明植物研究所基础设施改造项目为2012年财政部修购专项，拟在2012年度实施完毕。本次询价包含给水用聚乙烯（PE）管管材价格、排水埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管管材价格。

二、报价书的递交

- 报价单位应把报价书装入专用信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章、法定代表人印章各两枚。报价书信袋上应注明：项目名称、报价材料名称、报价单位名称。（接受邮政快递投送的报价书，以邮戳日期为准，投递地址：昆明市盘龙区蓝黑路132号，邮政编码650201，昆明植物研究所办公室收。）

- 报价单位须在  2012  年  6 月  26  日前，将报价书送至中国科学院昆明植物研究所办公室，逾期报价将不予受理。

- 有下列情况之一的，其报价书无效（即废标）：

- 报价书未盖单位公章和无法定代表人印章；

- 报价书逾期递交。

三、比选单位

1. 单位名称：中国科学院昆明植物研究所

2. 联系人：张耀琨、田志端

3. 联系电话：5223009-15、5223079

4. 电子信箱：office@mail.kib.ac.cn

四、报价内容

- 报价范围：

| 使用部位 | 管径 | 材料分级数 | 工作压力值 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水用水上水管 | DN160 | 100 | 1.6MPa | 590米 |
| 灌溉用水上水管 | DN200 | 100 | 1.6MPa | 380米 |
| 消防管 | DN110 | 100 | 1.6MPa | 1500米 |
| 供水主管道 | DN110 | 80 | 1.25MPa | 6000米 |
| 供水支、次管道 | DN75 | 80 | 1.25MPa | 1000米 |
| 供水支、次管道 | DN50 | 80 | 1.25MPa | 600米 |
| 污水收集管道 | DN500 | SN80 | 无 | 520米 |
| 管件DN200各类型10个、DN160各类型10个、DN110各类型10个、DN75各类型10个、DN50各类型10个，材料分级、工作压力同上述相同管径规格的技术参数。 |  |  |  |  |

- 到货地点：送达昆明植物研究所内指定地点。

- 交货时间：约  2012   年  8   月（或甲方具体通知日）。

询价对象：报价单位必须是具有专业生产PE管工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，具备供货能力及资信良好的企业。

4．报价人必须按报价文件的要求进行报价。如有某些技术参数与所提出的要求不一致时，请在报价书中注明，并标注偏离值（不接受负向偏离）。

五、报价要求

本次询价为自来水给水管、消防给水管、灌溉水管、污水收集管的价格；本次报价的管材规格、技术参数，施工时可能依据工程实际情况进行调整，请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中。供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。按附表一格式报价。

六、管材技术标准

本次询价中管材尺寸、表面质量、物理性能和化学性能的技术参数给水管必须符合GBT13663-2000给水用聚乙烯（PE）管材国家标准；排水管的管材尺寸、表面质量、物理性能和化学性能的技术参数必须符合GB-T 19472.1-2004埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管国家标准。

以上材料均需符合国家、地方及行业标准要求，具有相关合格检测报告，规格尺寸按照报价表进行排列。

七、特殊要求：

培训要求：对建设单位经招标选定的施工单位进行工地现场指导培训，按照管材规格种类，每种管材的熔接培训不少于两次。

标识要求：厂家须承诺在该批次管材管体上加注“昆明植物所专用”字样。

中间检查：昆明植物所将对中标人进行不定期原材料和生产过程检查。

兜底条款：不在上述范围之外的质量保证附加措施和价格优惠条件，由投标人自拟并书面承诺。

中国科学院昆明植物研究所

二〇一二年六月十八日

附表一：管材报价表

| 使用部位 | 管径 | 材料分级数 | 工作压力值 | 工程数量 | 单 价（m/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水用水上水管 | DN160 | 100 | 1.6MPa | 590米 |  |  |
| 灌溉用水上水管 | DN200 | 100 | 1.6MPa | 380米 |  |  |
| 消防管 | DN110 | 100 | 1.6MPa | 1500米 |  |  |
| 供水主管道 | DN110 | 80 | 1.25MPa | 6000米 |  |  |
| 供水支、次管道 | DN75 | 80 | 1.25MPa | 1000米 |  |  |
| 供水支、次管道 | DN50 | 80 | 1.25MPa | 600米 |  |  |
| 污水收集管道 | DN500 | SN80 | 无 | 520米 |  |  |
| 管 件 | DN200 |  |  | 各类型10个 |  |  |
| 管 件 | DN160 |  |  | 各类型10个 |  |  |
| 管 件 | DN110 |  |  | 各类型10个 |  |  |
| 管 件 | DN75 |  |  | 各类型10个 |  |  |
| 管 件 | DN50 |  |  | 各类型10个 |  |  |
| 管件的材料分级、工作压力同上述相同管径规格的技术参数。 供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。 |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖公章）

法定代表人（名章）

年   月   日