中国科学院昆明植物研究所

实验设备采购项目

采  购  文  件

招标编号：KIBKC089

中国科学院昆明植物研究所

2024年5月

第一部分  投标邀请

投标邀请

日期： 2025年5月12日

项目概况

中国科学院昆明植物研究所实验设备采购项目的潜在投标人免费下载获取采购文件并于2025年 5 月15日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KIBKC089

项目名称：  中国科学院昆明植物研究所实验设备采购项目

预算金额：  23 万元（人民币）

最高限价（如有）： 23 万元（人民币）

采购需求：

1.采购项目的名称、数量

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2细胞培养箱——叠放 | 2 | 8.80 |
|  | 4℃医用冷藏箱（内部带插座） | 1 |  |
| 2 | 恒温水浴摇床 | 1 | 2.75 |
|  | 掌上小离心机（同时PCR管+1.5ml/2ml离心管） | 3 |  |
|  | 点动小精灵（迷你涡旋仪） | 2 |  |
|  | 微孔板离心机 | 1 |  |
| 3 | 循环水式多用真空抽滤泵（双表双抽） | 1 | 6.45 |
|  | 微孔板振荡器 | 1 |  |
|  | 台式冷冻离心机（1.5/5/10/15/50ml）转速可达0-16000rpm+制冷+加速度减速度调节 | 1 |  |
|  | 蓝光切胶仪 | 1 |  |
| 4 | 高效快速组织细胞破碎仪 | 1 | 5.00 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

2.技术要求详见公告附件。

合同履行期限：   合同签订后10个日历日

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

时间：2025年5月12日 至 2025年5月15日

地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所

方式：免费下载获取

售价：¥0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年5月15日14点00分（北京时间）

地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所快采中心（原蔡希陶旧居）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所快采中心（原蔡希陶旧居）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 中国科学院昆明植物研究所

地址： 中国云南省昆明市蓝黑路132号

联系方式： 0871-65223316 ，18687845889

2.项目联系方式

项目联系人：杜老师

电　话： 15912563493

第二部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国科学院昆明植物研究所 |
| 1.2 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 1.3 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 1.4 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 1.5 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 10.6.4 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。 |
| 1.6 | 投标保证金金额：无。 |
| 1.7 | 投标有效期： 90天 |
| *1.8 | 投标文件：正本：1份 副本：2份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 1.9 | 投标无效的情形： （1） 投标有效期不足的； （2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3） 未提供法定代表人授权书的； （4） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （5） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （6） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （7） 投标报价超过采购预算的； （8） 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理； （9）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （10） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款及实质性要求的。 |
| 1.10 | 19.5.1 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.2投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 |
| 1.11 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 1.12 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 1.13 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方。外贸合同的签约币种须与投标报价币种一致。 |
| 1.14 | 履约保证金：不适用 |
| 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 废标条款 | - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 3、因重大变故，采购任务取消的。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

一、投标文件的初审：

1、资格性检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；） |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标（提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟，加盖公章）） |  |
| 4 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明” （格式自拟，加盖公章）） |  |
| 5 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 6 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |
| 8 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 9 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 10 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 11 | 本项目不接受联合体投标/招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 12 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 13 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 14 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格性要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于90天） |
| 5 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 6 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 7 | 是否按招标文件要求提供制造厂家的授权书（进口货物适用） |
| 8 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 9 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带*条款） |
| 10 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 11 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格性检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

- 具体评分标准（满分为100分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； - 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减 5 分； c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。 - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 55 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | - 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 | 2 |

注：

- 非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第三部分  合同特殊条款

第三部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.1   买方：本合同买方系指： 中国科学院昆明植物研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.2   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

1.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

1.4  质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

1.5  付款方式：货到验收合格后100%付款。

第四部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2细胞培养箱——叠放 | 2 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 4℃医用冷藏箱（内部带插座） | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
| 2 | 恒温水浴摇床 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 掌上小离心机（同时PCR管+1.5ml/2ml离心管） | 3 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 点动小精灵（迷你涡旋仪） | 2 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 微孔板离心机 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
| 3 | 循环水式多用真空抽滤泵（双表双抽） | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 微孔板振荡器 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 台式冷冻离心机（1.5/5/10/15/50ml）转速可达0-16000rpm+制冷+加速度减速度调节 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
|  | 蓝光切胶仪 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |
| 4 | 高效快速组织细胞破碎仪 | 1 | 合同签订后1个月 | —— | 中国科学院昆明植物研指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

一、总  则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

3、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准

三、具体技术规格

- 二氧化碳细胞培养箱、2台

| 仪器名称 | 二氧化碳细胞培养箱 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 2台 |
| 应用范围 | 用于细胞培养 |
|  | #1.温控范围：环境温度+5℃~60℃ |
|  | #2.温控精度：0.1℃ |
|  | *3.温度均匀性：±0.3℃ (@37℃) |
|  | *4.有效容积：170L |
|  | *5.CO2传感器：NDIR (非扩散型红外线传感器) |
|  | #6.CO2浓度控制范围：0-20% |
|  | #7.CO2浓度控制精度：0.1% |
|  | 8.开门30s重启后温度恢复时间：≤6min (@37℃) |
|  | 门30s重启后CO2浓度恢复时间：≤6min (@5%) |
|  | #10.温度报警：可设置 |
|  | #11.浓度报警：可设置 |
|  | 12.加湿类型：自然增湿 |
|  | 13.最大湿度：95%（@37℃） |
|  | 14.湿度显示精度：1% |
|  | 15.湿度均匀性：±2% |
|  | 16.湿度传感器类型：电容式 |
|  | 17.默认灭菌方式：180℃干热灭菌 |
|  | *18.灭菌方式可选择：180℃干热灭菌间切换 |
|  | 19.设置参数保护：密码保护 |
|  | *20.曲线显示类型：温度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线、速度曲线（配耐CO2水平摇床时） |
|  | *21.显示方式：7寸彩色触控屏 |
|  | 22.HEPA使用寿命倒计时：有 |
|  | 23.U盘导出数据：有 |
|  | 24.屏上可查运行参数天数：7天之内 |
|  | #25.运行数据贮存周期：多于912天 |
|  | 26.运行数据贮存时间间隔：1分钟 |
|  | 27.数据贮存内容：运行时间、温度参数、速度参数（配耐CO2水平摇床时）、湿度参数、运行状态 |
|  | 28.自动关闭屏显：有 |
|  | 29.自动锁屏：有 |
|  | 30.噪音等级：≤53dB |
|  | *31.界面语言：可切换中文、英文显示 |
|  | *32.WiFi 手机监控（选配）：支持，随用随配 |
|  | 选配水平摇床时可集成到培养箱操作界面操控水平摇床：支持 |
|  | 34.内腔工作高度：705mm |
|  | 35.保温形式：气套 |
|  | 36.可放置隔板数量：11 |
| 配置单 | *主机：数量2件 |
|  | 输入电源线：数量2件 |
|  | 输出电源线：数量2件 |
|  | 呆扳手24：数量2件 |
|  | 产品使用说明书：数量2件 |
|  | 合格证：数量2件 |
|  | 不锈钢隔板：数量8件 |
|  | 过滤器：数量2件 |
|  | 减压阀：数量2件 |
|  | 卡箍：数量8件 |
|  | PU管(5米)：数量2件 |

- 4℃医用冷藏箱（内含插座）、1台

| 仪器名称 | 4℃医用冷藏箱（内含插座） |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于存放样品及试剂等 |
| 要求 | （1）标配1个暗锁，防止开关门异常； |
|  | （2）内设LED冷光源照明灯； |
|  | （3）标配1个测试孔，选配温湿度记录仪； |
|  | （4）冷凝水自蒸发。 |
|  | （5）内含2个插座 |
| 仪器参数 | *1.样式：立式。 |
|  | #2.容积：大于等于312L。 |
|  | 4.额定功率：小于等于312W。 |
|  | *5.气候类型：SN/N。 |
|  | #6.制冷方式：风冷。 |
|  | #7.箱内温度：2～8℃。 |
|  | 8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 |
|  | 11.外部材料：喷涂钢板。 |
|  | 12.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。 |
|  | 13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 |
|  | 14.门体数量：1扇。 |
|  | 15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露。 |
|  | 16.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 |
|  | 17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。 |
|  | 18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 |
|  | 19.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。 |
|  | 20.蒸发器：吹胀式蒸发器。 |
|  | 21.风机类型：采用罩极风机。 |
|  | 22.制冷剂：采用碳氢制冷剂。 |
|  | 23.压缩机：采用优质压缩机，数量1个。 |
|  | 24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 |
|  | 25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 |
|  | 26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 |
|  | 27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 |
|  | 28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 |
|  | 29.电器安全： |
|  | （1）备用电池确保断电后报警48小时； |
|  | （2）温控器探头故障安全运行模式； |
|  | （3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； |
|  | （4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； |
|  | （5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 |
|  | 30. 具有医疗器械注册证；（如为国家强制要求则必须提供） |
| 配置单 | *仪器*1+电源线*1 |
|  | *售后质保：整机质保三年。 |

- 恒温水浴摇床、1台

| 仪器名称 | 恒温水浴摇床 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养及组织消化 |
| 要求 | 温度可控，恒温水浴槽与振荡器结合 |
|  | 不锈钢材料 |
|  | 液晶显示屏 |
|  | 内置记忆芯片，可记忆9种常用参数 |
|  | 控温良好；温度精密 |
|  | 振荡加热；分体设计 |
| 技术参数 | #加热容量：10L |
|  | #温控精度：±0.5c |
|  | 振荡方式：往复式 |
|  | #振幅：26mm |
|  | #速度范围：20~200rpm |
|  | 定时范围：1m～99h59mOFF 为无穷大 |
|  | 温控范围：室温+5℃~100℃ |
|  | 水槽尺寸:大于等于W.250xD.304xH.200mm |
|  | 输入电压：AC220/110V，50/60Hz |
|  | 功率：1100W |
| 配置单 | 仪器*1+电源线*1 |

- 掌上小离心机、3台

| 仪器名称 | 掌上小离心机 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 3台 |
| 应用范围 | 用于样品快速短暂离心 |
| 要求 | 可同时用于PCR管和1.5ml/2ml离心管） |
|  | 超低噪音，经久耐用 |
| 技术参数 | #转速：6000rpm |
|  | #相对离心力：约2300g |
|  | *样品处理量：8x2.0/1.5/0.5/0.2ml离心管(配0.5ml和 0.2ml离心管套) 2x8x0.2ml PCR离心排管 |
|  | 定时范围：1s~9999min或连续 |
|  | 工作噪声：<45dB |
|  | 输入电源：AC 220V /AC 110V,50/60Hz |
|  | 功率：<45W |
|  | 熔断器：250V,1A,Φ5x20 |
| 配置单 | 仪器*3+电源线*3 |

- 点动小精灵（迷你涡旋仪）、2台

| 仪器名称 | 迷你涡旋仪 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 2台 |
| 应用范围 | 用于混匀样品 |
| 要求 | 加厚底座耐腐蚀 |
|  | 小巧便携 |
|  | 具备电动开关和调速旋钮 |
| 技术参数 | #转速范围：0~4000rpm |
|  | 开关方式：点动开关+旋转调速 |
|  | #振幅：4.5(圆周振荡) |
|  | #最大样品处理量：50ml |
|  | 电机输入/输出功率：1.2W/0.8W |
|  | 输入电源：DC12V/1A |
|  | 功率：12W |
| 配置单 | 仪器*2+电源线*2 |

- 微孔板离心机、1台

| 仪器名称 | 微孔板离心机 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于荧光定量96孔板的离心 |
| 要求 | 便捷高效，体积小，不占空间 |
|  | 操作简单，适合多种规格96孔板 |
| 技术参数 | #转速：2800rpm |
|  | #相对离心力：627g |
|  | 样品处理量：2块96孔PCR板 |
|  | 转子固定方式：垂直固定 |
|  | #定时范围：1s~99s或点动 |
|  | 输入电源：DC 24V 电源适配器(AC 100V~230V,50/60Hz) |
|  | 功率：40W |
| 配置单 | 仪器*1+电源线*1 |

- 循环水式多用真空抽滤泵（双表双抽）、1台

| 仪器名称 | 循环水式多用真空抽滤泵（双表双抽） |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于无菌溶液的抽滤 |
| 要求 | 1.两个抽气嘴可单独或同时抽气作业，每个抽气嘴各装有一个真空表，方便独立观察真空度。 |
|  | 2.抽气通路上安装止回阀，可防止抽真空作业意外停机时，循环水回流到真空设备中。 |
|  | 3.泵体及叶轮采用304不锈钢材料，三通、止回阀为PP材料，耐酸碱腐蚀，无污染。 |
|  | 4.特制的流体消音器，减少气液摩擦，噪音低。 |
|  | 5.体积小、重量轻，可置于工作台，便于操作观察 |
| 技术参数 | #真空度（Mpa）：0.098Mpa(一个标准大气压，循环水温度0～25℃） |
|  | #泵排量（L/min）：80 |
|  | #单嘴抽气率（L/min）：10 |
|  | #水箱容积（L）：15 |
|  | 电机功率（W）：180 |
|  | 工作电压（V）：220 V± 10 % / 50 Hz |
|  | 噪音（dB）＜50 |
| 配置单 | 主机*1、真空管*1、水管*1、说明书*1、合格证*1 |

- 微孔板振荡器、1台

| 仪器名称 | 微孔板振荡器 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于不同规格孔板的孵育和振荡，可实现同时加热孵育及振荡 |
| 要求 | 1、LCD液晶显示。 |
|  | 2、具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热。 |
|  | 3、微处理器控制温度、转速和时间，温控线性好、振荡转速准确、波动小。 |
|  | 4、可同时显示和设置实际温度、时间和振荡速度参数 。 |
|  | 5、可放2个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号。 |
|  | 6、直流无刷电机驱动。 |
|  | 7、多重安全保护功能。 |
| 技术参数 | #温度范围 室温+5～80℃ |
|  | #控温精度 ±0.3℃ |
|  | #温度均匀性 ±0.3℃ |
|  | #升温速度 ＜15 min (从20℃ 至 80℃) |
|  | 定时范围 0～99h59min |
|  | #容量 2块微孔板 |
|  | 振荡转速范围 200～1500 rpm |
|  | 最大功率 150W |
| 配置单 | 仪器*1+电源线*1 |

- 台式冷冻离心机、1台

| 仪器名称 | 台式冷冻离心机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 应用范围 | 用于提取小鼠原代组织及各类生化相关实验的离心分离操作。 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 可用于1.5/2/5/10/15/50ml EP管的离心 |  |  |  |  |  |
|  | 转速可达0-16000rpm |  |  |  |  |  |
|  | 具备制冷功能 |  |  |  |  |  |
|  | 具备加速度9档减速度10档调节功能 |  |  |  |  |  |
|  | 最大离心容量可达100ml×4，且100ml离心管可实现最高12000rpm（15950×g）离心。 |  |  |  |  |  |
|  | 2. 制冷压缩机组/R134a环保制冷剂，PID数字控温。 |  |  |  |  |  |
|  | 3. 最高转速下，温度可以保持在-4℃/+4℃。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.在室温环境下短时间达到4℃，满足实验快速预制冷需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 5. 7寸液晶彩屏，运行参数直观，触控速度快。 |  |  |  |  |  |
|  | 6. 10个内置存储程序，5个面板快捷存储程序。 |  |  |  |  |  |
|  | 7. 外置USB2.0接口，可以实现系统升级和实验数据的下载。 |  |  |  |  |  |
|  | 8. 离心腔体特氟龙涂层，可抵御腐蚀较强的样品的离心。 |  |  |  |  |  |
|  | 9. 主机及转头材料，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 10. 离心腔外设有隔离层可充分吸收噪音，降低振动，最高转速下噪音≤60dB(A)。 |  |  |  |  |  |
|  | 11. 电控自动化吸入式双锁门盖，快速安静关闭门盖。 |  |  |  |  |  |
|  | 12. 转头自动ID识别功能，让多转头互换更加安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 13. 运转结束、出错及出现不平衡时，离心机停止运转并蜂鸣音提示，LCD屏显示错误代码。 |  |  |  |  |  |
| 技术参数 | 输入功率（W）：750 |  |  |  |  |  |
|  | 适用环境温度（℃）：+5～40 |  |  |  |  |  |
|  | 适用环境湿度（％）：≤80 |  |  |  |  |  |
|  | 驱动马达：免维护无碳刷变频感应电机 |  |  |  |  |  |
|  | 适用电源电压：AC220V±10% 50Hz/60Hz 15A |  |  |  |  |  |
|  | #温度范围（℃）：-20～+40/步增0.5 |  |  |  |  |  |
|  | #控制精度/显示精度（℃）：±2.0/0.1 |  |  |  |  |  |
|  | #静态温度设定范围（℃）：-20~+40，步增0.1，显示精度0.1，控制精度±2 |  |  |  |  |  |
|  | #最大负载/相应转速下温控（℃）：0~+40，步增0.1，显示精度0.1，控制精度±2 |  |  |  |  |  |
|  | 有效离心时间：1~99 h / 1~59 min / 1~59 s |  |  |  |  |  |
|  | 三种模式可选，精度±1秒 |  |  |  |  |  |
|  | #最高转速（rpm）：16000，步增10 |  |  |  |  |  |
|  | 最大相对离心力（×g）：24100，步增10 |  |  |  |  |  |
|  | 存储程序：5个面板快捷程序调用/10个内置存储程序 |  |  |  |  |  |
|  | 最大容量（ml）：400（100ml×4） |  |  |  |  |  |
|  | 最快加速时间（s)/升速挡：18秒/9挡 |  |  |  |  |  |
|  | 最快减速时间（s)/减速挡：20秒/10挡，0挡自由停机 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声（dB（A））：≤60（最高转速） |  |  |  |  |  |
|  | 防护等级：IP20 |  |  |  |  |  |
| 配置单 | 主机*1+电源线*1+角转子5个 |  |  |  |  |  |
|  | 配备以下角转子： |  |  |  |  |  |
|  | 容量（ml×管数） | 最高转速（r/min） | 最大相对离心力（×g） | 试管类型 | 材质 | 质量（g） |
|  | 1.5/2.0×36 | 14000 | 17970 | PP圆/锥底带盖 | 铝合金 | 1700 |
|  | 5×12 | 16000 | 18890 | PP圆底带盖 | 铝合金 | 1000 |
|  | 15×8 | 13000 | 17570 | PP锥底带盖 | 铝合金 | 3300 |
|  | 50×6 | 12000 | 16500 | PP锥底带盖 | 铝合金 | 3870 |
|  | 10×12 | 13000 | 15315 | PP圆底带盖 | 铝合金 | 2000 |

- 蓝光切胶仪、1台

| 仪器名称 | 蓝光切胶仪 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于可视情况下的核酸胶切胶回收 |
| 要求 | 1. 采用LED蓝光激发，替代传统的紫外光，保护实验人员的眼、脸、手等暴露部位，不遭受紫外线的伤害。 |
|  | 2. 144颗LED阵列提供双面照明，均匀照射，底背景，条带更清晰。 |
|  | 3. 适用于各种安全荧光染料，远离高致癌性的EtBr。 |
|  | 4. 琥珀色滤光片角度从0°-135°可调，方便观察与切胶。 |
|  | 5. 光源寿命大于5万小时，长寿命、免维护。 |
|  | 光源：470nm波长蓝色144颗LED 阵列 |
|  | #光源寿命：>5万小时 |
|  | #观察面积（mm）：180×110 |
|  | #灵敏度（ng）：0.5 |
|  | 滤光片角度：琥珀色滤光片0-135°可调 |
|  | 适用染料：GeneGreen、GelRed、GelGreen、SYBR GreenI,、SYBR Safe,、Goldview、SYBR Gold、SYPRO Ruby、SYPRO Orange、SYPRO Tangerine、eGFP、Cy2、FITC、EB等等。 |
|  | 输入电压：DC24V1A |
| 配置单 | 仪器*1+电源线*1 |

- 高效快速组织细胞破碎仪、1台

| 仪器名称 | 高效快速组织细胞破碎仪 |
| --- | --- |
| 仪器数量 | 1台 |
| 应用范围 | 用于动植物组织、细胞裂解，细菌，病毒裂解，细胞分离等。可用于难处样品如鼠股骨、肿瘤和皮肤的处理 |
| 要求 | 无交叉污染和样品损失 |
|  | 充分裂解细胞，同时避免生物大分子降解 |
|  | 能配合各规格磁珠使用 |
| 技术参数 | *操作方式：全触摸屏操作； |
|  | *通量：24x1.5mL管； |
|  | #处理时间:15s-10min可调； |
|  | #转头速度：从低速漩涡混合到高速剧烈振动12档可调； |
|  | #制冷：采用内部空气循环制冷，最大限度的避免核酸、蛋白质等生物活性物质的降解； |
|  | #采用24伏直流马达，产热量小，除转头外，无其它活动部件，使用寿命长； |
|  | 样品管：可使用聚丙烯材质扣盖样品管，可使用1.5/2.0mL Eppendorf扣盖管，无需专用耗材； |
| 配置单 | 仪器*1+电源线*1 |
|  | 提供优化过的protocol及各种尺寸和材质的研磨珠满足处理不同样品的需要； |
|  | 提供启动试剂盒，含多种规格的玻璃珠、氧化锆珠和不锈钢珠共8种,用于处理不同的样本 |

四、售后服务要求

- 质保服务

- 质保期自验收合格签字之日起计算，不少于【24个月】。质保期内供货商负责免费维修（含零部件更换）及系统维护，法定不可抗力及用户人为误操作导致的损坏除外。

- 质保期满后，供应商应以不高于市场价的【80%】提供终身有偿维修服务，并提前30天公开备件价格清单。

- 应急响应

- 设备故障报修后，供应商须在【2小时内】电话/远程响应，【24小时内】提供书面解决方案；若需现场处理，【48小时内】工程师到达现场（偏远地区可协商延长）。

- 针对影响实验进度的关键故障，供应商应优先处理并提供备用设备（如有）或临时替代方案。

- 技术培训

- 对于有操作技术要求的仪器，供应商须提供至少一次免费现场培训（验收时+使用后6个月内），内容涵盖设备操作、日常维护、故障排查及安全规范，确保用户掌握基本操作及日常维护与保养。

- 提供中文电子版操作手册及维修手册，并每季度推送技术更新指南。

- 定期维护

质保期内每【6个月】提供1次免费预防性维护（含设备校准、性能检测及耗材寿命评估）。

- 软件升级

免费提供质保期内所有软件功能升级及兼容性更新，重大升级需提供远程或现场指导服务。

- 备件供应

承诺停产机型备件供应不少于【5年】，且提前12个月通知备件停产计划并提供替代方案。

- 延伸服务

免费提供技术服务咨询热线，紧急情况提供专家支持。

## 附件1 投标书（格式）

致：中国科学院昆明植物研究所

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号和包号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本    份。

- 以形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为

（用文字和数字表示的投标总价，标明币种）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺本次投标的价格未低于成本价，若有疑义，我方可提供相应的证明材料。

- 我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致废标的严重后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

开户名全称

开户银行

银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：

投标人名称：__________________

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 价格条件 | 投标币种 | 投标总价 | 交货期 | 投标 保证金 （有/无） | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

注：

1、本表按包填写；

2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

4、开标一览表应按第二册“资料表”的规定密封递交；

5、本表中投标价格应与投标分项报价表中对应包号的投标总价一致。

## 附件3  投标分项报价表

投标人名称：

招标编号/包号：

货币币种：                                                      单位： 元

| 序号 | 名称 | 主要规格型号/描述 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 5 | 至最终目的地的运费和保险费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他伴随服务费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人名称(盖章):

日期：

注:

1、本表按包填写并按第二册“资料表”的规定进行报价；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、上述各项的详细分项报价，投标人可另页描述。

## 附件4  货物说明一览表

投标人名称：

招标编号/包号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

- 本表按包填写

- 若投标人所投货物为小型微型企业产品，应在备注栏标明，同时提供中小企业声明函。

## 附件5  技术需求逐条应答表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术条款应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## 附件6  商务条款偏离表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 序号 | 招标文件内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

1、商务偏离表主要针对招标文件采购需求中商务条款要求（包括招标文件中交货期、交货地点、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对招标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 附件7 资格证明文件（格式）

*7-1  营业执照（复印件，加盖公章，投标人必须提供）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖公章）

*7-3  法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，投标人必须提供）

7-4   制造厂家的资格声明

7-5   投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

7-6   国家法律法规要求的资质证明文件

*7-7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

*7-8具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

*7-9具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

7-10招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

## 附件7-3    法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或印章____________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

附件7-4    制造厂家的资格声明

- 名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年投标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年  月-  年  月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________　　电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　传真号：__________________

附件7-5    投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

（投标人为经销商时，除了填写附件7-5外，还要填写附件7-4）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

## 附件8  中小企业声明函

## （如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件9  残疾人福利性单位声明函

## （如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件10 节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

附件5-2    法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或印章____________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：