中国科学院昆明植物研究所

种质库种质资源圃材料采购项目

采  购  文  件

招标编号：KIBKC091

中国科学院昆明植物研究所

2025年6月

第一部分  投标邀请

投标邀请

日期： 2025年6月5日

项目概况

中国科学院昆明植物研究所种质库种质资源圃材料采购项目的潜在投标人免费下载获取采购文件并于2025年6月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：  KIBKC091

项目名称：中国科学院昆明植物研究所种质库种质资源圃材料采购项目

预算金额：  24.35  万元（人民币）

最高限价（如有）：  24.35 万元（人民币）

采购需求：

1.采购项目的名称、数量

| 包号 | 物品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种质圃用公分石 | 100 | 吨 |
|  | PE水管32型 | 20 | 卷 |
|  | 围栏 | 100 | 米 |
|  | 复合肥 | 200 | 袋 |
|  | 电缆 | 200 | 米 |
|  | 浇花水管 | 10 | 套 |
|  | 腐殖土 | 2000 | 批 |
|  | 水泥 | 4 | 吨 |
|  | 种质圃用空心砖 | 10000 | 个 |
|  | 滴灌带 | 50 | 卷 |
|  | 植物管养用沙 | 50 | 吨 |
|  | 种植薄膜 | 20 | 卷 |
|  | 免烧转 | 5000 | 块 |
|  | 薄膜 | 1200 | 平米 |
|  | 龙骨架 | 1200 | 平米 |
|  | 加湿管道配件 | 30 | 套 |
|  | 太阳能管 | 200 | 根 |
|  | 补光灯 | 320 | 根 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

2.技术要求详见公告附件。

合同履行期限：   合同签订后30个日历日

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

时间：2025年6月5日 至 2025年6月9日

地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所

方式：免费下载获取

售价：¥0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年6月9日14点00分（北京时间）

地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所快采中心（原蔡希陶旧居）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：云南省昆明市盘龙区蓝黑路132号中国科学院昆明植物研究所快采中心（原蔡希陶旧居）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 中国科学院昆明植物研究所

地址： 中国云南省昆明市蓝黑路132号

联系方式： 0871-65223316 ，18687845889

2.项目联系方式

项目联系人： 贺老师

电　话： 13808709991

第二部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国科学院昆明植物研究所 |
| 1.2 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件3）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 10.6 | 10.6.1本项目不允许采购进口产品； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：无。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：1份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标有效期不足的； （2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3） 未提供法定代表人授权书的； （4） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （5） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （6） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （7） 投标报价超过采购预算的； （8） 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理； （9）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （10） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款及实质性要求的。 |
| 19.5 | 19.5.1 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.2投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方。外贸合同的签约币种须与投标报价币种一致。 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 本项目部分材料需提供样品，样品无特殊理由不退还。 |
| 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |
| 废标条款 | - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 3、因重大变故，采购任务取消的。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

评分

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据投标人提供的景观石照片及报价综合择优，遴选出中标人，价格由评审小组与中标人现场踏勘后确认最终不高于首次报价的价格作为最终成交价格。

一、投标文件的初审：

1、资格性检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人（投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；） |  |
| 3 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |
| 6 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 8 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标/招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 10 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格性要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于90天） |
| 5 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 6 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 7 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 8 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带*条款） |
| 9 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格性检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

- 具体评分标准（满分为100分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （50分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×50 | 50 |
| 商务 部分 （10分） | 1、商务条款应答响应情况： 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得5分 | 5 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过5分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 5 |
| 技术 部分 （38分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应； - 技术指标评审基准分为20分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减 5 分； c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。 - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 - 样品评分：基准分10分 - 观感 4分 - 质量报告 3分 - 综合评审 3分 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 35 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 | 2 |

注：

- 非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第三部分  合同特殊条款

第三部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指： 中国科学院昆明植物研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4  质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

第四部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种质圃用公分石 | 100 | 吨 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | PE水管32型 | 20 | 卷 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 围栏 | 100 | 米 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 复合肥 | 200 | 袋 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 电缆 | 200 | 米 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 浇花水管 | 10 | 套 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 腐殖土 | 2000 | 批 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 水泥 | 4 | 吨 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 种质圃用空心砖 | 10000 | 个 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 滴灌带 | 50 | 卷 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 植物管养用沙 | 50 | 吨 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 种植薄膜 | 20 | 卷 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 免烧转 | 5000 | 块 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 薄膜 | 1200 | 平米 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 龙骨架 | 1200 | 平米 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 加湿管道配件 | 30 | 套 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 太阳能管 | 200 | 根 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |
|  | 补光灯 | 320 | 根 | 合同签订后30个日历日内 | 云南昆明市盘龙区松华街道大摆社区指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 采购需求

验收标准

按下列要求进行验收：

1.1 运抵安装现场后，买方将与卖方共同验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

1.2标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

1.3收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

2商务条款

2.1时间：合同生效后30个日历日；

*2.2服务：质保12个月，质保期自验收合格之日起计算，在质保期内供货公司对免费维护；

2.3 报价包含有物资供应、运输等所有费用；

*2.4 货到验收合格后付款。

3质量及安全

3.1投标人应当对材料按采购方要求进行运输到指定位置堆放，确保安全。

3.2 投标人应遵守文明施工的相关规定，确保施工安全。在运输和堆放过程中若发生安全事故，投标人承担全部责任。

4 本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

5 如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准

| 包号 | 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 种质圃用公分石 | 5~15mm |  |
|  | 2 | PE水管32型 | 外径32mm，压力等级：大于或等于0.4MPa，材质PE80，壁厚2.3mm | 提供样品 |
|  | 3 | 围栏 | 2.3m*1.95m | 提供图片 |
|  | 4 | 复合肥 | N+P2O5+K2O≥45% (40kg） | 提供出厂检验报告 |
|  | 5 | 电缆 | YC型铜（T1无氧铜），护套厚度（10平方毫米以下），工作温度-40℃~+60℃ | 提供出厂检验报告 |
|  | 6 | 浇花水管 | 内径13mm，长度5m-50m，压力0.2-1.0 Mpa，工作温度-20℃~60℃ | 提供样品 |
|  | 7 | 腐殖土 | *7.1质量符合NY/T 525-2021《有机肥料》中第4章：产品的规定，肥料须经过.充分腐熟，在总价范围内，按照甲方种植需求提供所需的规格和规定的数量 7.2有机质含量：有机质的质量分数（以烘干基计）应≥30% 。 7.3总养分含量：总养分（N+P2O5+K2O)的质量分数（以烘干基计）应≥4.0% 。 7.4pH值：酸碱度（pH)应在5.5-8.5范围内 。 7.5种子发芽指数：种子发芽指数（GI),% 应≥70%，用于评价有机肥料的腐熟度 。 7.6机械杂质含量：机械杂质的质量分数应≤0.5% 。 7.7重金属含量：应符合以下限量指标： 总砷（As) ≤15 mg/kg 总汞（Hg) ≤2 mg/kg 总铅（Pb) ≤50 mg/kg 总镉（Cd) ≤150 mg/kg 7.8粪大肠菌群数：应≤100个/g 。 7.9蛔虫卵死亡率：应≥95% 。 7.10氯离子含量：应符合相关标准 。 7.11杂草种子活性：应进行测定，以确保不会对植物生长造成不利影响 。 7.12水分含量：水分（鲜样）的质量分数应≤30% 。 | 产品质量质量证明书及投标人认为应提供的其他材料 |
|  | 8 | 水泥 | *8.1强度：28天抗压≥45MPa（富余系数≥1.1） 8.2氯离子：≤0.03%（严控锈蚀风险） 8.3安定性：沸煮法100%合格（否决项） 8.4凝结时间：初凝≥45min，终凝≤390min #8.5需水量：标准稠度≤26%（越低越好） 8.6细度：比表面积350～400m²/kg 8.7MgO：≤4.0%（防后期膨胀） 8.8碱含量：≤0.60%（防碱骨料反应） 8.9适配性：与减水剂相容（坍落度损失≤30mm） | 提供出厂检验报告 |
|  | 9 | 种质圃用空心砖 | 40cm*20cm | 提供图片 |
|  | 10 | 滴灌带 | 内径12mm，壁厚0.1mm，滴孔流量1.0L/H,压力：0.05—0.1MPa | 提供图片 |
|  | 11 | 植物管养用沙 | 0.5-2mm | 提供图片 |
|  | 12 | 种植薄膜 | 100m*0.9m | 提供样品 |
|  | 13 | 免烧转 | 24cm*12cm*6cm | 提供图片 |
|  | 14 | 薄膜 | 宽幅10m，厚度0.2mm | 提供样品 |
|  | 15 | 龙骨架 | 直径20mm,壁厚1.5mm，管长10m |  |
|  | 16 | 加湿管道配件 | 25mm，12mm |  |
|  | 17 | 太阳能管 | *17.1*Φ58×1800mm 17.2 质量标准参照GB/T 17581-2021 *17.3 供应商需按照甲方要求分批次免费提供在甲方指定地点的上门安装服务 | 质量证明书及投标人认为应提供的其他材料 |
|  | 18 | 补光灯 | *18.1系统须兼容220V 50Hz 1Φ/ 380V50Hz 3Φ的现场电源； #18.2覆盖面积10平方米内光照强度≥500μmol m-2 s-1，单台补光灯功率≥640W，效率大于 2.0 μmol J-1； #18.3具有调光功能，调光下限小于最大输出的5%，输出范围覆盖400-750nm，输出电压符合SELV标准，具有远程控制接口并提供通信协议（供应商负责与温室控制系统对接） | 质量证明书及投标人认为应提供的其他材料 |

格式文件

## 附件1 投标书（格式）

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号和包号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本    份。

- 以形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为

（用文字和数字表示的投标总价，标明币种）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我方承诺本次投标的价格未低于成本价，若有疑义，我方可提供相应的证明材料。

- 我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致废标的严重后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

开户名全称

开户银行

银行帐号

投标人公章

日期

## 附件2  投标一览表

招标编号：

投标人名称：__________________

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 价格条件 | 投标币种 | 投标总价 | 交货期 | 投标 保证金 （有/无） | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

日期：

注：

1、本表按包填写；

2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

4、开标一览表应按第二册“资料表”的规定密封递交；

5、本表中投标价格应与投标分项报价表中对应包号的投标总价一致。

## 附件3  技术需求逐条应答表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、所应答的技术条款应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## 附件4  商务条款偏离表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 序号 | 招标文件内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人名称(盖章):

日期：

注：

1、商务偏离表主要针对招标文件采购需求中商务条款要求（包括招标文件中交货期、交货地点、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对招标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 附件5 资格证明文件（格式）

*7-1  营业执照（复印件，加盖公章，投标人必须提供）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖公章）

*7-3  法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，投标人必须提供）

*7-11参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

## 附件5-3    法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或印章____________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：